**Схема тепловых сетей от котельной «Западная»**

От ТК14 Ду 65 L=40м

От ТК10 Ду65 L=35м

От ТК6 Ду50 L=10м

От ТК7 Ду65 L=5м

От ТК4 Ду80 L=10м

От ТК3 Ду80 L=25м

От ТК13 Ду40 L=50м

От ТК13 Ду40 L=5м

От ТК14 Ду65 L=75м

От ТК5 Ду50 L=10м

От ТК5 Ду50 L=10м

От ТК5 до ТК10 Ду100 L=78м

От ТК4 до ТК8 Ду100 L=85м

От котельной до ТК1 Ду125 L=20м

 От ТК1 до ТК13 Ду100мм L=220м.

Ду25

От ТК1 до ТК6 Ду125 L=425м

ТК14

ТК10

Общежитие №4

Общежитие №5

ТК5

ТК8

МКД пл.СПТУ д.1

ТК6

ТК7

ТК4

Ду32

ТК3

ТК2

ТК1

Ду65

МКД

пл.СПТУ д.2

Клуб СПТУ

ТК13

ТК12

ТК11

Котельная «Западная»

От ТК10 до ТК14 Ду80 L=25м

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Участок теплосети  | Протяженность,м  | Ду | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта |
| 1 | От котельной до ТК1  | 20 | 125 | 1978 |  |
| 2 | От ТК1 до ТК13  | 220 | 100 | 1978 |  |
| 3 | От ТК13  | 5 | 40 | 1978 |  |
| 4 | От ТК13  | 50 | 40 | 1978 |  |
| 5 | От ТК1 до ТК6  | 425 | 125 | 1978 |  |
| 6 | От ТК3  | 25 | 80 | 1978 | 2016 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | От ТК4  | 10 | 80 | 1978 |  |
| 8 | От ТК6  | 10 | 50 | 1978 |  |
| 9 | От ТК4 до ТК8  | 85 | 100 | 1978 |  |
| 10 | От ТК7  | 5 | 65 | 1978 |  |
| 11 | От ТК5 до ТК10  | 78 | 100 | 1978 |  |
| 12 | От ТК5 до общежития №4 | 10 | 50 | 1978 |  |
| 13 | От ТК5 до общежития №5 | 10 | 50 | 1978 |  |
| 14 | От ТК10  | 35 | 65 | 1978 |  |
| 15 | От ТК10 до ТК14  | 25 | 80 | 1978 |  |
| 16 | От ТК14 до учебного корпуса №1 | 40 | 65 | 1978 |  |
| 17 | От ТК14 до учебного корпуса №2 | 75 | 65 | 1978 |  |