## Обоснов-е НМЦК-Локальная смета
Приложение № 2 к документации об аукционе
Утверждаю:____________А.З.Ишкильдин
Глава Аргаяшского сельского поселения
Стройка:с.Аргаяш Челябинской области
Объект:Теплоснабжение от ТК 2 до дома №10 по ул Новая с.Аргаяш
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
Капитальный ремонт тепловых сетей (в лотках) от ТК 2 до дома №10 ул.Новая в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
Основание:Дефектная ведомость
|  |  | Всего с НДС в т.ч. | [5 empty] | 294 166 рублей, с НДС в т.ч.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 39.348 |  | тыс. руб. | 249.293 | [10 empty] | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 | [10 empty] | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 | [10 empty] | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.29672 |  | тыс.чел.ч | 0.29672 | [10 empty] | тыс.чел.ч | 258.76 | 258.76
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.634 |  | тыс. руб. | 43.762 | [10 empty] | тыс. руб. | 37.96 | 37.96
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 1кв.2017г
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | [9 empty] | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | [9 empty] | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12
Раздел 1. Капитальный ремонт тепловых сетей (ТС) в лотках от ТК2 до №10 по ул.Новая с.Аргаяш Аргаяшского района
1 | ТЕР01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0.169 | 4775.44 | 169.89 | 4605,55 _____ 610,91 | 807 125 48 | 29 | 778 _____ 103 | 4916 | 345 | Р | 95 | 50 | 125 | 48 | 1280 | 539 | 0.85 | (0.85*0.8) | 4571 _____ 1240
| Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 125,00 |  |  | 1280,00 | [13 empty] | 81
| Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 48,00 |  |  | 539,00 | [13 empty] | 34
2 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0.0507 | 2445.28 | 2445.28 |  | 124 99 40 | 124 |  | 1489 | 1489 | Р | 80 | 45 | 99 | 40 | 1013 | 456 | 0.85 | (0.85*0.8)
| Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 99,00 |  |  | 1013,00 | [13 empty] | 68
| Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 40,00 |  |  | 456,00 | [13 empty] | 31
3 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0.16993 | 633.41 |  | 633,41 _____ 124,36 | 108 20 8 |  | 108 _____ 21 | 928 |  | Р | 95 | 50 | 20 | 8 | 205 | 86 | 0.85 | (0.85*0.8) | 928 _____ 254
| Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 20,00 |  |  | 205,00 | [13 empty] | 81
| Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 86,00 | [13 empty] | 34
5 | ТЕР24-01-001-04 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм 1 км трубопровода | 0.13 | 25448.78 | 6170 _____ 5659,56 | 13619,22 _____ 1082,93 | 3308 1226 606 | 802 _____ 736 | 1770 _____ 141 | 23150 | 9633 _____ 4895 | Р | 130 | 89 | 1226 | 606 | 12591 | 6896 | 0.85 | (0.85*0.8) | 8622 _____ 1762
| Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 1226,00 |  |  | 12591,00 | [13 empty] | 111
| Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 606,00 |  |  | 6896,00 | [13 empty] | 61
6 | ТСЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 131.3 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 8836 | _____ 8836 |  | 47209 | _____ 47209 | М | 80 | 45 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
7 | ТЕР24-01-032-03 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 171.51 | 41,63 _____ 7,45 | 122,43 _____ 12,28 | 343 140 69 | 83 _____ 15 | 245 _____ 25 | 2330 | 1000 _____ 95 | Р | 130 | 89 | 140 | 69 | 1456 | 798 | 0.85 | (0.85*0.8) | 1235 _____ 318
| Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 140,00 |  |  | 1456,00 | [13 empty] | 111
| Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 69,00 |  |  | 798,00 | [13 empty] | 61
8 | ТСЦ-302-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм шт. | 2 | 437 | _____ 437 |  | 874 | _____ 874 |  | 5055 | _____ 5055 | М | 80 | 45 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
9 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец | 4 | 140.13 | 9,81 _____ 86,54 | 43,78 _____ 6,37 | 561 83 41 | 39 _____ 347 | 175 _____ 25 | 3121 | 471 _____ 1585 | Р | 130 | 89 | 83 | 41 | 859 | 470 | 0.85 | (0.85*0.8) | 1065 _____ 306
| Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 83,00 |  |  | 859,00 | [13 empty] | 111
| Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 41,00 |  |  | 470,00 | [13 empty] | 61
10 | ТСЦ-302-1829 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 100 мм шт. | 2 | 1862.08 | _____ 1862,08 |  | 3724 | _____ 3724 |  | 14486 | _____ 14486 | М | 80 | 45 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
11 | ТЕР22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм 1 врезка | 2 | 158.46 | 30,02 _____ 31,44 | 97 _____ 10,61 | 317 105 52 | 60 _____ 63 | 194 _____ 21 | 2245 | 721 _____ 350 | Р | 130 | 89 | 105 | 52 | 1078 | 591 | 0.85 | (0.85*0.8) | 1174 _____ 255
| Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 105,00 |  |  | 1078,00 | [13 empty] | 111
| Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 52,00 |  |  | 591,00 | [13 empty] | 61
12 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 249 49 27 | 54 _____ 187 | 8 | 1329 | 644 _____ 654 | Р | 90 | 70 | 49 | 27 | 493 | 307 | 0.85 | (0.85*0.8) | 31 _____ 1
| Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 49,00 |  |  | 493,00 | [13 empty] | 77
| Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 27,00 |  |  | 307,00 | [13 empty] | 48
13 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции | 3.25 | 730.26 | 232,61 _____ 439,6 | 58.05 | 2373 756 382 | 756 _____ 1428 | 189 | 16108 | 9079 _____ 5900 | Р | 100 | 70 | 756 | 382 | 7717 | 4322 | 0.85 | (0.85*0.8) | 1129
| Накладные расходы от ФОТ | 85%=100% *0,85 |  |  |  | 756,00 |  |  | 7717,00 | [13 empty] | 85
| Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 382,00 |  |  | 4322,00 | [13 empty] | 48
14 | ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 | 4.03 | 538.46 | _____ 538,46 |  | 2170 | _____ 2170 |  | 7475 | _____ 7475 | М | 100 | 70 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
15 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.8489 | 1038.56 | 349,22 _____ 630,91 | 58.43 | 882 296 150 | 296 _____ 536 | 50 | 6549 | 3560 _____ 2708 | Р | 100 | 70 | 296 | 150 | 3026 | 1695 | 0.85 | (0.85*0.8) | 281
| Накладные расходы от ФОТ | 85%=100% *0,85 |  |  |  | 296,00 |  |  | 3026,00 | [13 empty] | 85
| Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 150,00 |  |  | 1695,00 | [13 empty] | 48
16 | ТСЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м м2 | 97.62 | 19.8 | _____ 19,8 |  | 1933 | _____ 1933 |  | 4096 | _____ 4096 | М | 100 | 70 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
18 | ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций | 0.22 | 7994.22 | 1424,9 _____ 319,77 | 6249,55 _____ 951,39 | 1759 679 321 | 313 _____ 71 | 1375 _____ 209 | 12174 | 3765 _____ 309 | Р | 130 | 85 | 679 | 321 | 6938 | 3629 | 0.85 | (0.85*0.8) | 8100 _____ 2514
| Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 679,00 |  |  | 6938,00 | [13 empty] | 111
| Сметная прибыль от ФОТ | 58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 321,00 |  |  | 3629,00 | [13 empty] | 58
19 | ТСЦ-403-8420 Плита перекрытия: П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) шт. | 6 | 595 | _____ 595 |  | 3570 | _____ 3570 |  | 20478 | _____ 20478 | М | 130 | 85 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
20 | ТСЦ-403-8412 Плита перекрытия: П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) шт. | 1 | 324.86 | _____ 324,86 |  | 325 | _____ 325 |  | 2134 | _____ 2134 | М | 130 | 85 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
21 | ТЕРр66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 ммВозврат труб 8,3 х130=1079кг=4942рубля 100 м трубопровода | 1.3 | 675.66 | 378,38 _____ 14,25 | 283,03 _____ 31,68 | 878 576 308 | 492 _____ 18 | 368 _____ 41 | 8212 | 5910 _____ 110 | Р | 108 | 68 | 576 | 308 | 5880 | 3484 | 0.85 | 0.8 | 2192 _____ 495
| Накладные расходы от ФОТ | 92%=108% *0,85 |  |  |  | 576,00 |  |  | 5880,00 | [13 empty] | 92
| Сметная прибыль от ФОТ | 54%=68% *0,8 |  |  |  | 308,00 |  |  | 3484,00 | [13 empty] | 54
Итого прямые затраты по разделу | [5 empty] | 33141 | 3048,00 _____ 24833,00 | 5260,00 _____ 586,00 | 183484 | 36617,00 _____ 117539,00 | [9 empty] | 29328,00 _____ 7145,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3634 |  |  | 43762
материалы | [5 empty] | 24833 |  |  | 117539
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 5260 |  |  | 29328
Накладные расходы | [5 empty] | 4155 |  |  | 42537
Сметная прибыль | [5 empty] | 2052 |  |  | 23272
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт тепловых сетей (ТС) в лотках от ТК2 до №10 по ул.Новая с.Аргаяш Аргаяшского района
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 1115 |  |  | 7954
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 13697 |  |  | 69708
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 6853 |  |  | 55586
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 325 |  |  | 2129
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 8942 |  |  | 50987
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 6654 |  |  | 45353
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1762 |  |  | 17576
Итого | [5 empty] | 39348 |  |  | 249293
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт тепловых сетей (ТС) в лотках от ТК2 до №10 по ул.Новая с.Аргаяш Аргаяшского района | [5 empty] | 39348 |  |  | 249293
% НР | [5 empty] | 114 |  |  | 97
% СП | [5 empty] | 56 |  |  | 53
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 33141 | 3048,00 _____ 24833,00 | 5260,00 _____ 586,00 | 183484 | 36617,00 _____ 117539,00 | [9 empty] | 29328,00 _____ 7145,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3634 |  |  | 43762
материалы | [5 empty] | 24833 |  |  | 117539
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 5260 |  |  | 29328
Накладные расходы | [5 empty] | 4155 |  |  | 42537
Сметная прибыль | [5 empty] | 2052 |  |  | 23272
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 1115 |  |  | 7954
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 13697 |  |  | 69708
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 6853 |  |  | 55586
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 325 |  |  | 2129
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 8942 |  |  | 50987
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 6654 |  |  | 45353
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1762 |  |  | 17576
Итого | [5 empty] | 39348 |  |  | 249293
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 39348 |  |  | 249293
% НР | [5 empty] | 114 |  |  | 97
% СП | [5 empty] | 56 |  |  | 53
| НДС 18% | [7 empty] | 44873
| ВСЕГО с НДС 18% | [7 empty] | 294166
| В.т.ч Возвратных сумм:Демонт.труб | 8,3*130=1079 | кг=1,079т* | 4580рублей |  |  |  |  | 4942
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА:
Наименование вида работ | [18 empty] | Накл., % | План., %
Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г.
Общестроительные работы
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [18 empty] | 95 | 50
п.1 - ТЕР01-01-003-15
п.3 - ТЕР01-01-033-02
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [18 empty] | 80 | 45
п.2 - ТЕР01-02-057-03
п.6 - ТСЦ-103-0161
п.8 - ТСЦ-302-1177
п.10 - ТСЦ-302-1829
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [18 empty] | 130 | 89
п.5 - ТЕР24-01-001-04
п.7 - ТЕР24-01-032-03
п.9 - ТЕР22-03-014-03
п.11 - ТЕР22-06-005-03
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [18 empty] | 90 | 70
п.12 - ТЕР13-03-002-04
Теплоизоляционные работы | [18 empty] | 100 | 70
п.13 - ТЕР26-01-010-01
п.14 - ТСЦ-104-0111
п.15 - ТЕР26-01-054-01
п.16 - ТСЦ-104-8104
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [18 empty] | 130 | 85
п.18 - ТЕР07-06-002-07
п.19 - ТСЦ-403-8420
п.20 - ТСЦ-403-8412
Ремонтно-строительные работы
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [18 empty] | 74 | 50
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [18 empty] | 108 | 68
п.21 - ТЕРр66-16-3
Составил Гатауллина СХ
Проверил Чуличков В.М.
Note on A5: /<Заказчик>/
Note on H5: /<Подрядчик>/
Note on A6: <Наименование стройки>
Note on A8: <Наименование объекта>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: <Основание>
Note on G17: =<Итого по расчету>/1000
Note on J17: =<Итого по расчету>/1000
Note on G18: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J18: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G21: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J21: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L24: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A29: <Номер позиции по смете>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке>
Note on C29: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on D29: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on H29: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on L29: <Признак материала - позиции>
Note on M29: <Нормы НР по позиции при рес.методе>
Note on N29: <Нормы СП по позиции при рес.методе>
Note on O29: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on P29: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Q29: <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on R29: <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on S29: <К-ты к НР по позиции для рес.расч.>
Note on T29: <К-ты к СП по позиции для рес.расч.>
Note on U29: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A113: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G113: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H113: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I113: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J113: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K113: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U113: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A149: <Составил>
Note on A151: <Проверил>