**Схема тепловых сетей от котельной «Восточная»**

От ТК6 до д.8 Ду50 L=20м

От ТК11 до ТК12 Ду100 L=40м

От ТК6 до ТК11 Ду159 L=100м

От ТК7 до д.5 ул.Северная Ду50 L=30м

От ТК8 до ТК6 Ду159 L=210м

От ТК8 до ТК9 Ду100 L=110м

От ТК1 до ТК8 Ду159 L=180м

От котельной до ТК1 Ду159 L=10м

ТК12

ТК11

ТК6

ТК9

ТК7

ТК5

ТК3

ТК8

ТК2а

ТК2

Котельная «Восточная»

ТК1