Схема

Тепловых сетей котельной «Центральная»

От ТК26 Ду100; L=105м;

ТК29

ТК27

От ТК22 до ТК26 Ду100; L=90м;

ТК28

ТК26

ТК23

От ТК37 Ду70; L=30м;

От ТК17 до ТК22 Ду150; L=315м;

ТК24

ТК37

ТК22

ТК21

От ТК40 до ТК37 Ду100; L=110м;

От ТК38 Ду32; L=50м;

ТК38

ТК20

ТК19

ТК39

От ТК39 до ТК38 Ду50; L=50м;

ТК39а

ТК33

ТК16

ТК40

ТК31

От ТК40 до ТК17 Ду150; L=340м;

ТК51

ТК50

ТК49

ТК44

ТК43

ТК42

ТК18

ТК17

ТК14

ТК15

ТК32

От ТК42 до ТК51 Ду100; L=420м;

ЦТП

До ТК31 Ду150; L=60м.;

От ТК17 до ТК42 Ду100; L=380м;

ТК13

Котельная

«Центральная»

ТК5

ТК6

ТК9а

ТК9

ТК7

До ТК11 Ду80; L=370м.

ТК8

ТК1

ТК10

От ТК1 Ду50; L=250м.

ТК2

ТК3

ТК11

ТК4

ТК12

ТК34

ТК35

ТК36

МКД Гагарина д.10

ТК №

ТК №

ТК №

ТК №

ТК №

ТК №

ТК №

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Участок теплосети | Протяженность,м | Ду | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта |
| 1 | От котельной до ТК11 | 370 | 80 | 1966 |  |
| 2 | От ТК5 до ТК1 | 20 | 76 | 1966 |  |
| 3 | От тК1 до ТК36 | 250 | 50 | 1966 |  |
| 4 | От котельной «Центральная» до ТК31 | 60 | 150 | 1966 |  |
| 5 | От ТК40 до ТК17 | 340 | 150 | 1966 |  |
| 6 | От ТК40 до ТК37 | 100 | 110 | 1966 | 2016 |
| 7 | От ТК37 до здания УФК | 70 | 30 | 1966 | 2014 |
| 8 | От ТК39 до ТК38 | 50 | 50 | 1966 | 2016 |
| 9 | От ТК38 до здания Следственного управления | 32 | 50 | 1966 | 2016 |
| 10 | От ТК17 до ТК42 | 100 | 380 | 1966 | 2013 |
| 11 | От ТК42 до ТК51 | 100 | 420 | 1966 | 2014 |
| 12 | От ТК17 до ТК22 | 150 | 315 | 1966 | ТК17-21 в 2013, ТК21-22 в 2014 |
| 13 | От ТК22 до ТК26 | 100 | 90 | 1966 |  |
| 14 | От ТК26 до дома №13 по ул.Ленина | 100 | 105 | 1966 |  |