**Тепловые сети от котельной «Центральная»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Участок теплосети | Протяженность,м | Ду | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Тип прокладки |
| 1 | От котельной до ТК11 | 370 | 80 | 1966 | 2014 | Подземная (8м надземная ) |
| 2 | От ТК5 до ТК1 | 30 | 76 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 3 | От ТК1 до ТК36 | 250 | 50 | 1966 | 2014 | Надземная (40м подземная) |
| 4 | От котельной «Центральная» до ТК31 | 120 | 150 | 1966 | От ТК13 до ТК31 в 2013 | Подземная |
| 5 | От ТК40 до ТК17 | 340 | 150 | 1966 | 2012 | Подземная |
| 6 | От ТК40 до ТК37 | 100 | 110 | 1966 | 2016 | Надземная |
| 7 | От ТК37 до здания УФК | 40 | 70 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 8 | От ТК39 до ТК38 | 70 | 50 | 1966 | 2016 | Надземная |
| 9 | От ТК38 до здания Следственного управления | 50 | 32 | 1966 | 2016 | Надземная |
| 10 | От ТК17 до ТК42 | 380 | 100 | 1966 | 2013 | Подземная |
| 11 | От ТК42 до ТК51 | 420 | 100 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 12 | От ТК17 до ТК22 | 315 | 150 | 1966 | ТК17-21 в 2013, ТК21-22 в 2014 | Подземная |
| 13 | От ТК22 до ТК26 | 130 | 100 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 14 | От ТК26 до дома №13 по ул.Ленина | 157 | 100 | 1966 | 2014 | Надземная |
| 15 | От ТК9 до 8 Марта 17 | 30 | 50 | 1966 | 2015 | Подземная |
| 16 | От ТК36 до Гагарина 10 | 10 | 50 | 1966 | 2014 | Надземная |
| 17 | От ТК31 до ЦДТ | 80 | 50 | 1966 | 2016 | Подземная |
| 18 | От ТК19 до 8 Марта 34 | 40 | 80 | 1966 | 2013 | Подземная |
| 19 | От ТК20 до 8 Марта 32 | 60 | 80 | 1966 | 2013 | Подземная |
| 20 | От 8 Марта 32 до 8 Марта 30 | 40 | 50 | 1966 | 2013 | Подземная |
| 21 | От ТК21 до 8 Марта 36 | 20 | 50 | 1966 | 2012 | Подземная |
| 22 | От ТК22 до д.сада №20 | 50 | 80 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 23 | От ТК23 до Ленина 20 | 50 | 50 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 24 | От ТК23 до Ленина 18 | 20 | 50 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 25 | От ТК26 до Ленина 5 | 40 | 50 | 1966 | 2014 | Надземная |
| 26 | От ТК43 до АСОШ №2 | 80 | 80 | 1966 | 2015 (100м) | Подземная |
| 27 | От ТК51 до музыкальной школы | 10 | 50 | 1966 | 2014 | Подземная |
| 28 | От ТК18 до 8 Марта 28 | 50 | 50 | 1966 | 2018 | Подземная |
|  | Итого | 3352 |  |  |  |  |